## Πίνακας Συνολικών Τιμών
Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
Α/Α | Περιγραφή | Τίμημα σε ΕΥΡΩ
|  | Ολογράφως | Αριθμητικώς
1. | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (HARDWARE) |  | (1)
2. | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ |  | (2)
3. | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ |  | (4)
4. | ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ |  | (6+7)
5. | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KAI ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΧΤ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ |  | (3+5)
6. | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩΝ |  | (8)
7. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |  | (9)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (Α) |  |  | (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
8 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ |  | (10)
9 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ |  | (11)
10 | ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΘΗΡΑ, ΜΗΛΟ & ΚΥΘΝΟ |  | ( 12+13+14)
11 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΘΗΡΑΣ, ΜΗΛΟΥ & ΚΥΘΝΟΥ |  | (15)
12 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΘΗΡΑΣ, ΜΗΛΟΥ & ΚΥΘΝΟΥ |  | (16)
13 | ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ | 1500000

## Πίνακας Yλικών Τιμών
Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ
A/Α | Περιγραφή εξοπλισμού | Αρ. Μονάδων ή ΣΕΤ |  | Κατασκευαστής | Μοναδιαία Τιμή υλικού | Συνολική Τιμή υλικού | Μοναδιαία Τιμή εγκατάστασης, παραλαβής και δοκιμών | Συνολική Τιμή εγκατάστασης, παραλαβής και δοκιμών | Συνολική τιμή
[5 empty] | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ
Ι. | ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KAI ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (AMΙ-MDM)
1.1. | Hardware Κεντρικού Συστήματος | 1 | ΤΕΜ.
1.2. | Hardware Πλήρους θέσης Εργασίας | 6 | ΤΕΜ.
1.3. | Hardware θέσης Εργασίας Διαχειριστών | 2 | ΤΕΜ.
1.4. | Λοιπό Hardware Κεντρικού Συστήματος | 1 | ΣΕΤ
2. | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (AMΙ-MDM)
2.1. | Hardware Κεντρικού Συστήματος | 1 | ΤΕΜ.
2.2. | Hardware Πλήρους θέσης Εργασίας | 6 | ΤΕΜ.
2.3. | Hardware θέσης Εργασίας Διαχειριστών | 2 | ΤΕΜ.
2.4. | Λοιπό Hardware Κεντρικού Συστήματος | 1 | ΣΕΤ
3. | ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
3.1. | Φορητοί υπολογιστές τύπου laptop, καλώδια, οπτικές κεφαλές. | 40 | ΤΕΜ.
3.2. | Φορητές συσκευές (π.χ. PDA), καλώδια, οπτικές κεφαλές, κωδικών σφραγίδων. | 40 | ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | [5 empty] | (1)
4. | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
4.1. | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Τηλεμέτρησης (AMI) | 1 | ΣΕΤ
4.2. | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Επεξεργασίας (ΜDM) | 1 | ΣΕΤ
4.3. | ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 1 | ΣΕΤ
4.4. | DRIVER νέου μετρητή προς ένταξη στο δίκτυο | 1 | ΤΕΜ.
5. | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
5.1. | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Τηλεμέτρησης (AMI) | 1 | ΣΕΤ
5.2. | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Επεξεργασίας (ΜDM) | 1 | ΣΕΤ
5.3. | ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 1 | ΣΕΤ
5.4. | DRIVER νέου μετρητή προς ένταξη στο δίκτυο | 1 | ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | [5 empty] | (2)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | [7 empty] | (3)
II. | ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
1. | ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ(AMΙ-MDM)
1.1 | ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ (WEB PORTAL) ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμισμού (hardware), του λογισμικού (software) και των αδεών χρήσης. | 1 | ΣΕΤ.
1.2 | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμισμού (hardware), του λογισμικού (software) και των αδεών χρήσης. | 1 | ΣΕΤ.
2. | ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ(AMΙ-MDM)
2.1 | ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ (WEB PORTAL) ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμισμού (hardware), του λογισμικού (software) και των αδεών χρήσης. | 1 | ΣΕΤ.
2.2 | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμισμού (hardware), του λογισμικού (software) και των αδεών χρήσης. | 1 | ΣΕΤ.
3 | Οικιακές Οθόνες καθώς και υλικά τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) | 30000 | ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | [5 empty] | (4)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ | [7 empty] | (5)
III. | ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
1. | Μονοφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 03 &05, οι οποίες αναλύονται από τον Προσφέροντα ως ακολούθως : | 140000 | ΤΕΜ.
1.1 | Μονοφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 03 &05) Κατασκευαστής Α για διασύνδεση μεσω GSM/GPRS |  | ΤΕΜ.
1.2 | Μονοφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 03 &05) Κατασκευαστής Β για διασύνδεση μεσω GSM/GPRS |  | ΤΕΜ.
1.3 | Μονοφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 03 &05) Κατασκευαστής …. για διασύνδεση μεσω GSM/GPRS |  | ΤΕΜ.
1.4 | Μονοφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 03 &05) Κατασκευαστής Α για διασύνδεση μεσω PLC |  | ΤΕΜ.
1.5 | Μονοφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 03 &05) Κατασκευαστής B για διασύνδεση μεσω PLC |  | ΤΕΜ.
1.6 | Μονοφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 03 &05) Κατασκευαστής …. για διασύνδεση μεσω PLC |  | ΤΕΜ.
1.7 | Κιβώτιο Μονοφασικού Μετρητή συμπεριλαμβανομένου και του μικροαυτομάτου διακόπτη αναλόγως του μεγέθους της παροχής/ καλωδίων καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, στριφώνια, ούπα, στυπιοθλίπτες, καλώδια, πλαστικές σωλήνες όδευσης καλωδίων κλπ) | 140000 | ΤΕΜ.
2. | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) απευθείας σύνδεσης στο δίκτυο, Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο1,2,3,4, οι οποίες αναλύονται από τον Προσφέροντα ως ακολούθως : | 30000 | ΤΕΜ.
2.1 | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2,3&4) Κατασκευαστής Β για διασύνδεση μεσω GSM/GPRS |  | ΤΕΜ.
2.2 | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2,3&4) Κατασκευαστής …. για διασύνδεση μεσω GSM/GPRS |  | ΤΕΜ.
2.3 | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2,3&4) Κατασκευαστής Α για διασύνδεση μεσω PLC |  | ΤΕΜ.
2.4 | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2,3&4) Κατασκευαστής B για διασύνδεση μεσω PLC |  | ΤΕΜ.
2.5 | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2,3&4) Κατασκευαστής …. για διασύνδεση μεσω PLC |  | ΤΕΜ.
2.6 | Κιβώτιο Τριφασικού Μετρητή συμπεριλαμβανομένου και του μικροαυτομάτου διακόπτη αναλόγως μεγέθους παροχής/ καλωδίων καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, στριφώνια, ούπα, στυπιοθλίπτες, καλώδια, πλαστικές σωλήνες όδευσης καλωδίων κλπ) | 30000 | ΤΕΜ.
3 | Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) νέων παροχών κατά την διάρκεια του έργου | 10000 | ΤΕΜ. |  | Μεσοσταθμική τιμή των 170.000 μετρητών
4 | Κιβώτια Μονοφασικών και Τριφασικών Μετρητών συμπεριλαμβανομένου και του μικροαυτομάτου διακόπτη αναλόγως του μεγέθους της παροχής/ καλωδίων για τις νέες παροχές κατά την διάρκεια του έργου | 10000 | ΤΕΜ. |  | Μεσοσταθμική τιμή των 170.000 κιβωτίων
5 | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Υποσταθμών Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση στο δίκτυο μέσω Μ/Σ έντασης (περιλαμβανομένων των Μ/Σ Έντασης , της διάταξης προστασίας υπερτάσεων, των μικροαυτόματων, των κιβωτίων δοκιμών, των κιβωτίων τοποθέτησής των) | 4300 | ΣΕΤ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ | [5 empty] | (6)
ΙV. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ 170.000 + 10.000 ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 4.300 Υ/Σ
1.1 | Modem τύπου GSM/GPRS/3G για μονοφασικό μετρητή κατασκευαστή Α καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.2 | Modem τύπου GSM/GPRS/3G για μονοφασικό μετρητή κατασκευαστή Β καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.3 | Modem τύπου GSM/GPRS/3G για μονοφασικό μετρητή κατασκευαστή …. καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.4 | Modem τύπου GSM/GPRS/3G για τριφασικό μετρητή κατασκευαστή Α καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.5 | Modem τύπου GSM/GPRS/3G για τριφασικό μετρητή κατασκευαστή Β καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.6 | Modem τύπου GSM/GPRS/3G για τριφασικό μετρητή κατασκευαστή … καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.7 | Modem τύπου PLC για μονοφασικό μετρητή κατασκευαστή Α καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.8 | Modem τύπου PLC για μονοφασικό μετρητή κατασκευαστή Β καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.9 | Modem τύπου PLC για μονοφασικό μετρητή κατασκευαστή …. καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.10 | Modem τύπου PLC για τριφασικό μετρητή κατασκευαστή Α καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.11 | Modem τύπου PLC για τριφασικό μετρητή κατασκευαστή Β καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ)* |  | TEM.
1.12 | Modem τύπου PLC για τριφασικό μετρητή κατασκευαστή … καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.13 | Κεραία Υψηλής Απολαβής GSM/GPRS/3G καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, βύσματα, στριφώνια, σωλήνες, στυπιοθλίπτες, κλπ) | 200 | TEM.
1.14 | Συγκεντρωτής PLC στον Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ συμπεριλαμβανομένου του modem GSM/GPRS/3G καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, βύσματα, στριφώνια, σωλήνες, στυπιοθλίπτες, καλώδια, κλπ) ** | ** | TEM.
*Στην περίπτωση που τα επικοινωνιακά μέσα είναι ενσωματωμένα στο μετρητή, η τιμή θα περιλαμβάνεται σε αυτή του μετρητή.
**Σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής του ποσοστού της τεχνολογίας επικοινωνιών που θα εφαρμοστεί.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ | [5 empty] | (7)
V. | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 170.000 ΜΕΤΡΗΤΩΝ,(ΕΠΙΠΛΕΟΝ 10.000 ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ), ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, οι οποίες αναλύονται από τον Προσφέροντα ως ακολούθως :
AT 1 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 03, 05 ΜΕ ΝΕΟ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ME ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ PLC . |  | ΤΕΜ.
AT 2 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 03, 05 ΜΕ ΝΕΟ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ GSM/GPRS/3G. |  | ΤΕΜ.
AT 3 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 1, 2, 3 & 4 ΜΕ ΝΕΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ME ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ PLC . |  | ΤΕΜ.
AT 4 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2, 3 & 4 ΜΕ ΝΕΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ GSM/GPRS/3G. |  | ΤΕΜ.
AT 5 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 03, 05 ME ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ PLC. | 3000 | ΤΕΜ.
AT 6 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 03, 05 ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ GSM/GPRS/3G. | 3000 | ΤΕΜ.
AT 7 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 1, 2, 3 & 4 ME ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ PLC . | 2000 | ΤΕΜ.
AT 8 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2, 3 & 4 ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ GSM/GPRS/3G. | 2000 | ΤΕΜ.
AT 9 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΔΗΕ. | 6000 | ΤΕΜ.
AT 10 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥΣΕ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΔΗΕ. | 4000 | ΤΕΜ.
AT 11 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (GSM/GPRS/3G MODEM) ΣΕ NEO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ. | 5000 | ΤΕΜ.
AT 12 | ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (GSM/GPRS/3G MODEM) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ. | 1000 | ΤΕΜ.
AT 13 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ (GSM/GPRS/3G ΜΟΝΤΕΜ) ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ. | 200 | ΤΕΜ.
AT 14 | ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (GSM/GPRS/3G MODEM) ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ, ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΙΚΑΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ | 200 | ΤΕΜ.
AT 15 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ PLC ΣΕ NEO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ.
AT 16 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ | 30000 | ΤΕΜ.
AT 17 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΧΤ (ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΣΩ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ) ΣΕ Υ/Σ ΜΤ-ΧΤ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ. | 4300 | ΤΕΜ.
AT 18 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗ PLC Υ/Σ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ΤΕΜ.
AT 19 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟΜΩΝΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ∆ΙΚΤΥΟ ΧΤ | 4300 | ΤΕΜ.
AT 20 | ΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ. | 170000 | ΤΕΜ.
AT 21 | ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ. | 170000 | ΣΕΤ.
AT 22 | ΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ TOY Υ/Σ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 4300 | ΤΕΜ.
AT 23 | ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Υ/Σ (ΜΣ ΕΝΤΑΣΗΣ & ΜΕΤΡΗΤΕΣ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΕΣ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ) ΤΟΥ Υ/Σ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 4300 | ΤΕΜ.
AT 24 | ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ. | 200 | ΤΕΜ.
AT 25 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Υ/Σ | 200 | ΤΕΜ.
AT 26 | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY Υ/Σ (ΚΙΒΩΤΙΩΝ, Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΤΩΝ MODEM) | 2000 | ΤΕΜ.
AT 27 | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, Η/Ν ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ | 24456 | ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | [7 empty] | (8)
VI. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
| ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 | ΣΕΤ | [5 empty] | (9)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (Α) | [8 empty] | (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
B. | Περιγραφή Υπηρεσιών | Αρ. Μονάδων ή ΣΕΤ |  | Ανάδοχος |  | Ετήσιο Τίμημα Υπηρεσιών |  |  | Συνολική τιμή
[6 empty] | ΕΥΡΩ |  |  | ΕΥΡΩ
I. | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ | 5 | ΕΤΗ | [5 empty] | (10)
1.1 | Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) νέων παροχών κατά την διάρκεια της λειτουργίας και συντήρησης | 25000 | ΤΕΜ. |  | Μεσοσταθμική τιμή των 170.000 μετρητών
1.2 | Κιβώτια Μονοφασικών και Τριφασικών Μετρητών συμπεριλαμβανομένου και του μικροαυτομάτου διακόπτη αναλόγως του μεγέθους της παροχής/ καλωδίων για τις νέες παροχές κατά την διάρκεια της λειτουργίας και συντήρησης | 25000 | ΤΕΜ. |  | Μεσοσταθμική τιμή των 170.000 κιβωτίων
2. | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ | 5 | ΕΤΗ | [5 empty] | (11)
2.1 | Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) νέων παροχών κατά την διάρκεια της Λειτουργίας και συντήρησης | 25000 | ΤΕΜ. |  | Μεσοσταθμική τιμή των 170.000 μετρητών
2.2 | Κιβώτια Μονοφασικών και Τριφασικών Μετρητών συμπεριλαμβανομένου και του μικροαυτομάτου διακόπτη αναλόγως του μεγέθους της παροχής/ καλωδίων για τις νέες παροχές κατά την διάρκεια της λειτουργίας και συντήρησης | 25000 | ΤΕΜ. |  | Μεσοσταθμική τιμή των 170.000 κιβωτίων
Γ. | ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΘΗΡΑΣ, ΜΗΛΟΥ & ΚΥΘΝΟΥ | Αρ. Μονάδων ή ΣΕΤ |  | Κατασκευαστής |  |  |  | Τιμή εγκατάστασης, παραλαβής και δοκιμών | Συνολική τιμή
[6 empty] | ΕΥΡΩ |  |  | ΕΥΡΩ
I. | ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1. | Μονοφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 03 &05, οι οποίες αναλύονται από τον Προσφέροντα ως ακολούθως : | 20000 | ΤΕΜ.
1.1 | Μονοφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 03 &05) Κατασκευαστής Α για διασύνδεση μεσω GSM/GPRS/3G |  | ΤΕΜ.
1.2 | Μονοφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 03 &05) Κατασκευαστής Β για διασύνδεση μεσω GSM/GPRS |  | ΤΕΜ.
1.3 | Μονοφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 03 &05) Κατασκευαστής …. για διασύνδεση μεσω GSM/GPRS/3G |  | ΤΕΜ.
1.4 | Μονοφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 03 &05) Κατασκευαστής Α για διασύνδεση μεσω PLC |  | ΤΕΜ.
1.5 | Μονοφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 03 &05) Κατασκευαστής B για διασύνδεση μεσω PLC |  | ΤΕΜ.
1.6 | Μονοφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 03 &05) Κατασκευαστής …. για διασύνδεση μεσω PLC |  | ΤΕΜ.
1.7 | Κιβώτιο Μονοφασικού Μετρητή συμπεριλαμβανομένου και του μικροαυτομάτου διακόπτη αναλόγως του μεγέθους της παροχής/ καλωδίων καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, στριφώνια, ούπα, στυπιοθλίπτες, καλώδια, πλαστικές σωλήνες όδευσης καλωδίων κλπ) | 20000 | ΤΕΜ.
2. | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) απευθείας σύνδεσης στο δίκτυο, Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο1,2,3,4, οι οποίες αναλύονται από τον Προσφέροντα ως ακολούθως : | 10000 | ΤΕΜ.
2.1 | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2,3&4) Κατασκευαστής Α για διασύνδεση μεσω GSM/GPRS/3G |  | ΤΕΜ.
2.2 | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2,3&4) Κατασκευαστής Β για διασύνδεση μεσω GSM/GPRS/3G |  | ΤΕΜ.
2.3 | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2,3&4) Κατασκευαστής …. για διασύνδεση μεσω GSM/GPRS/3G |  | ΤΕΜ.
2.4 | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2,3&4) Κατασκευαστής Α για διασύνδεση μεσω PLC |  | ΤΕΜ.
2.5 | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2,3&4) Κατασκευαστής B για διασύνδεση μεσω PLC |  | ΤΕΜ.
2.6 | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση απευθείας στο δίκτυο ΧΤ (Παροχές ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2,3&4) Κατασκευαστής …. για διασύνδεση μεσω PLC |  | ΤΕΜ.
2.7 | Κιβώτιο Τριφασικού Μετρητή συμπεριλαμβανομένου και του μικροαυτομάτου διακόπτη αναλόγως μεγέθους παροχής/ καλωδίων καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, στριφώνια, ούπα, στυπιοθλίπτες, καλώδια, πλαστικές σωλήνες όδευσης καλωδίων κλπ) | 10000 | ΤΕΜ.
3. | Τριφασικοί Ηλεκτρονικοί μετρητές Υποσταθμών Χαμηλής Τάσης (X.T.) για σύνδεση στο δίκτυο μέσω Μ/Σ έντασης (περιλαμβανομένων των Μ/Σ Έντασης , της διάταξης προστασίας υπερτάσεων, των μικροαυτόματων, των κιβωτίων δοκιμών, των κιβωτίων τοποθέτησής των) | 300 | ΣΕΤ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ | [5 empty] | (12)
II. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ 30.000 ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 300 Υ/Σ
1.1 | Modem τύπου GSM/GPRS/3G για μονοφασικό μετρητή κατασκευαστή Α καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.2 | Modem τύπου GSM/GPRS/3G για μονοφασικό μετρητή κατασκευαστή Β καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.3 | Modem τύπου GSM/GPRS/3G για μονοφασικό μετρητή κατασκευαστή …. καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.4 | Modem τύπου GSM/GPRS/3G για τριφασικό μετρητή κατασκευαστή Α καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.5 | Modem τύπου GSM/GPRS/3G για τριφασικό μετρητή κατασκευαστή Β καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.6 | Modem τύπου GSM/GPRS/3G για τριφασικό μετρητή κατασκευαστή … καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.7 | Modem τύπου PLC για μονοφασικό μετρητή κατασκευαστή Α καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.8 | Modem τύπου PLC για μονοφασικό μετρητή κατασκευαστή Β καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.9 | Modem τύπου PLC για μονοφασικό μετρητή κατασκευαστή …. καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.10 | Modem τύπου PLC για τριφασικό μετρητή κατασκευαστή Α καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.11 | Modem τύπου PLC για τριφασικό μετρητή κατασκευαστή Β καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ)* |  | TEM.
1.12 | Modem τύπου PLC για τριφασικό μετρητή κατασκευαστή … καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, ούπα, καλώδια, κλπ) * |  | TEM.
1.13 | Κεραία Υψηλής Απολαβής GSM/GPRS/3G καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, βύσματα, στριφώνια, σωλήνες, στυπιοθλίπτες, κλπ) |  | TEM.
1.14 | Συγκεντρωτής PLC στον Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ συμπεριλαμβανομένου του modem GSM/GPRS/3G καθώς και υλικών τοποθέτησης/εγκατάστασης (βίδες, βύσματα, στριφώνια, σωλήνες, στυπιοθλίπτες, καλώδια, κλπ) ** |  | TEM.
*Στην περίπτωση που τα επικονωνιακά μέσα είναι ενσωματωμένα στο μετρήτη,η τιμή θα περιλαμβάνεται σε αυτή του μετρητή.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ | [5 empty] | (13)
IΙΙ. | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
AT 1 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 03, 05 ΜΕ ΝΕΟ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ME ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ PLC . |  | ΤΕΜ.
AT 2 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 03, 05 ΜΕ ΝΕΟ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ GSM/GPRS/3G. |  | ΤΕΜ.
AT 3 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 1, 2, 3 & 4 ΜΕ ΝΕΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ME ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ PLC . |  | ΤΕΜ.
AT 4 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2, 3 & 4 ΜΕ ΝΕΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ GSM/GPRS/3G. |  | ΤΕΜ.
AT 5 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 03, 05 ME ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ PLC. |  | ΤΕΜ.
AT 6 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 03, 05 ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ GSM/GPRS/3G. |  | ΤΕΜ.
AT 7 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 1, 2, 3 & 4 ME ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ PLC . |  | ΤΕΜ.
AT 8 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΔΔΗΕ Νο 1,2, 3 & 4 ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ GSM/GPRS/3G. |  | ΤΕΜ.
AT 9 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΕ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΔΗΕ. |  | ΤΕΜ.
AT 10 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥΣΕ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΔΗΕ. |  | ΤΕΜ.
AT 11 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (GSM/GPRS/3G MODEM) ΣΕ NEO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ. |  | ΤΕΜ.
AT 12 | ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (GSM/GPRS/3G MODEM) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ. |  | ΤΕΜ.
AT 13 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΕΣΟ (GSM/GPRS/3G ΜΟΝΤΕΜ) ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ. | 200 | ΤΕΜ.
AT 14 | ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (GSM/GPRS/3G MODEM) ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΔΔΗΕ ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ, ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΙΚΑΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ | 200 | ΤΕΜ.
AT 15 | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ PLC ΣΕ NEO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ.
AT 16 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ |  | ΤΕΜ.
AT 17 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΧΤ (ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΣΩ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ) ΣΕ Υ/Σ ΜΤ-ΧΤ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ. | 300 | ΤΕΜ.
AT 18 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗ PLC Υ/Σ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | ΤΕΜ.
AT 19 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟΜΩΝΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ∆ΙΚΤΥΟ ΧΤ | 300 | ΤΕΜ.
AT 20 | ΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ. | 30000 | ΤΕΜ.
AT 21 | ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ. | 30000 | ΤΕΜ.
AT 22 | ΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ TOY Υ/Σ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 300 | ΤΕΜ.
AT 23 | ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Υ/Σ (ΜΣ ΕΝΤΑΣΗΣ & ΜΕΤΡΗΤΕΣ, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΕΣ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ) ΤΟΥ Υ/Σ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | 300 | ΤΕΜ.
AT 24 | ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ. | 10 | ΤΕΜ.
AT 25 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ Υ/Σ | 10 | ΤΕΜ.
AT 26 | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY Υ/Σ (ΚΙΒΩΤΙΩΝ, Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΤΩΝ MODEM) | 200 | ΤΕΜ.
AT 27 | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, Η/Ν ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ | 3500 | ΤΕΜ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | [7 empty] | (14)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΜΗΛΟΥ & ΚΥΘΝΟΥ ( I, II, III ) | [8 empty] | (12+13+14)
IV. | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΜΗΛΟΥ & ΚΥΘΝΟΥ
1. | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΜΗΛΟΥ & ΚΥΘΝΟΥ | 5 | ΕΤΗ | [5 empty] | (15)
2. | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΜΗΛΟΥ & ΚΥΘΝΟΥ | 5 | ΕΤΗ | [5 empty] | (16)
| Ηλεκτρονικοί μετρητές Χαμηλής Τάσης (X.T.) νέων παροχών κατά την διάρκεια του Εργου της προαίρεσης και της μετέπειτα Λειτουργίας και συντήρησης. | Περιλαμβάνεται στην εκτίμηση για το κυρίως έργο
| Κιβώτια Μονοφασικών και Τριφασικών Μετρητών συμπεριλαμβανομένου και του μικροαυτομάτου διακόπτη αναλόγως του μεγέθους της παροχής/ καλωδίων για τις νέες παροχές κατά την διάρκεια του Εργου της προαίρεσης και της μετέπειτα Λειτουργίας και συντήρησης. | Περιλαμβάνεται στην εκτίμηση για το κυρίως έργο
Δ. | ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1. | ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ |  |  |  |  | 1500000 |  |  | 1500000