| Περιοχή ……………..….………………. Αριθ.Πρωτ.: Ημερομηνία: |
| --- |
| Αίτηση για τη σύνδεση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος – Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση Παροχής |  |  |
| Στοιχεία του Χρήστη |  |  |
| Ιδιότητα του Χρήστη | Φυσικό πρόσωπο Νομικό πρόσωπο |  |
| Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του Χρήστη |  |  |
| ΑΦΜ Χρήστη |  |  |
| Νόμιμος εκπρόσωπος (για νομικά πρόσωπα) |  |  |
| Στοιχεία του υπεύθυνου μηχανικού (μόνο για εγκατάσταση ΜΤ): επωνυμία, ειδικότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email |  |  |
| Στοιχεία της Εγκατάστασης |  |  |
| Αριθμός Παροχής |  |  |
| Επίπεδο Τάσης |  |  |
| Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής (kVA) |  |  |
| Χρήση |  |  |
| Διεύθυνση ή Θέση |  |  |
| Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος |  |  |
| Πλήθος Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) |  |  |
| Κατασκευαστής & τύπος κινητήρα (ανά Η/Ζ) |  |  |
| Ονομαστική μηχανική ισχύς συνεχούς λειτουργίας κινητήρα (kW) |  |  |
| Κατασκευαστής & τύπος γεννήτριας |  |  |
| Ονομαστική φαινόμενη ισχύς γεννήτριας (kVA) (ανά Η/Ζ) |  |  |
| Τάση γεννήτριας (V) |  |  |
| Είδος Η/Ζ | Σταθερό Φορητό |  |
| Άθροισμα ονομαστικής ισχύος γεννητριών που προβλέπεται να λειτουργούν ταυτόχρονα (kVA) |  |  |
| Διάταξη μεταγωγής |  |  |
| Είδος διάταξης |  | Διακόπτης διπλής ενέργειας Διακόπτες με μηχανική αλληλο-μανδάλωση Διακόπτες με ηλεκτρική αλληλο-μανδάλωση |
| Μεταγωγή |  | Χειροκίνητη Αυτόματη (με επιτήρηση της τάσης του Δικτύου) |
|  |  | 3πολική 4πολική |
| Τροφοδότηση |  | Μέρος των φορτίων της εγκατάστασης: …….. kVA Συνολική εγκατάσταση |
| Έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται |  |  |
| 1. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο με τον τρόπο σύνδεσης του Η/Ζ (εφόσον δεν προσκομιστεί ΥΔΕ). |  |  |
| 2. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) για τη συνολική εγκατάσταση ΧΤ με ιδιαίτερη αναφορά στη διάταξη μεταγωγής. |  |  |
| 3. Έκθεση τεκμηρίωσης για την επιλογή του μεγέθους του Η/Ζ εφόσον το μέγεθος του υπερβαίνει το 120% της Συμφωνημένης Ισχύος της Παροχής. |  |  |
| 4. Αναλυτική περιγραφή της αυτόματης διάταξης σε περίπτωση βραχέος παραλληλισμού με το Δίκτυο κατά τη φάση της επαναφοράς του Δικτύου με αναφορά στις ρυθμίσεις συγχρονισμού (ΔU, Δf, Δφ). |  |  |
| 5. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 του χρήστη ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι αληθή και ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ. |  |  |

….……………………………

Ημερομηνία / υπογραφή

………………………………………….

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία χρήστη