## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
Α/Α | Περιγραφή | Τίμημα σε ΕΥΡΩ
|  | Ολογράφως | Αριθμητικώς
Α. | ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Κ/Δ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ G.I.S. ΚΕΡΑΤΕΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ/Δ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΥΞΕΩΣ
1 | ΤΙΜΗΜΑ ΑΔΜΗΕ
1.1. | Τίμημα Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού ΑΔΜΗΕ για παράδοση στο Εργοτάξιο (ΤΑ_Υ) περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών L-1 (VΙ.1) (ΤΑ_ΑΚΗΕ)
1.2. | Τίμημα Εγκατάστασης του Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού ΑΔΜΗΕ (ΤΑ_Ε)
1.3. | Τίμημα για Παραλαβές, Δοκιμές και Δοκιμαστική Λειτουργία ΑΔΜΗΕ (ΤΑ_ΔΠ)
1.4. | Τίμημα Κτιρίου ΑΔΜΗΕ (Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού) (ΤΚ/2), περιλαμβανομένων των Ανταλλακτικών ΑΔΜΗΕ L-1(VΙ. 3)) (ΤΑΗΜΚ/2)
1.5. | Τίμημα Σηράγγων και Καναλιών Καλωδίων ΑΔΜΗΕ (ΤΣ/2)
1.6. | Τίμημα για Σημειο Ζεύξης (εξοπλισμός και κτίριο) (ΤΣΖ)
1.7. | Τίμημα για Λοιπές Υπηρεσίες ΑΔΜΗΕ (ΤΛΠ/2)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Α. (ΜΣΤ_Α)
Απρόβλεπτες δαπάνες ΑΔΜΗΕ (9% * ΜΣΤ_Α)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Α. (ΣΤ_Α = 1,09*ΜΣΤ_Α)
2 | ΤΙΜΗΜΑ ΔΕΔΔΗΕ
1.1. | Τίμημα Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού ΔΕΔΔΗΕ για παράδοση στο Εργοτάξιο (ΤΔ_Υ) περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών L-1 (VΙ.2) (ΤΔ_ΑΚΗΕ)
1.2. | Τίμημα Εγκατάστασης του Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού ΔΕΔΔΗΕ (ΤΔ_Ε)
1.3. | Τίμημα για Παραλαβές, Δοκιμές και Δοκιμαστική Λειτουργία ΔΕΔΔΗΕ (ΤΔ_ΔΠ)
1.4. | Τίμημα Κτιρίου ΔΕΔΔΗΕ (Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού) (ΤΚ/2), περιλαμβανομένων των Ανταλλακτικών ΔΕΔΔΗΕ L-1(VΙ. 3)) (ΤΗΜΚ/2)
1.5. | Τίμημα Σηράγγων και Καναλιών Καλωδίων ΔΕΔΔΗΕ (ΤΣ/2)
1.6. | Τίμημα για Λοιπές Υπηρεσίες ΔΕΔΔΗΕ (ΤΛΠ/2)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Α. (ΜΣΤ_Δ)
Απρόβλεπτες δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ (9% * ΜΣΤ_Δ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Α. (ΣΤ = 1,09*ΜΣΤ_Δ)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Α. (ΜΣΤ)
Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Α. (ΣΤ=1,09*ΜΣΤ)
Β. | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: Κ/Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – Σ/Ζ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Β.- Συμπεριλαμβάνονται τα Κύρια Ανταλλακτικά του Πίνακα L- 1 (ΜΣΤ)
Απρόβλεπτες δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ (9% * ΜΣΤ)
Β. | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Β. (ΣΤ=1,09*ΜΣΤ)
Γ. | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ KAI GIS
1. | Πενταετης Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση για το GIS ΤΣ_GIS (αρμοδιότητας εξ' ημισείας ΑΔΜΗΕ ΤΑ_Σ_GIS = ΤΣ_GIS/2 και εξ' ημισείας ΔΕΔΔΗΕ ΤΔ_Σ_GIS = ΤΣ_GIS/2)
2. | Πενταετής Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση για το ΨΣΕ (αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ) - ΤΑ_Σ_ΨΣΕ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΔΜΗΕ (ΤΑ_Σ = ΤΑ_Σ_GIS + ΤΑ_Σ_ΨΣΕ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΔΔΗΕ (ΤΔ_Σ =ΤΔ_Σ_GIS )
Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΤΣ =ΤΑ_Σ +ΤΔ_Σ )
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΡΓΟΥ (Α+Β+Γ)

## I. ΠΙΝ. ΥΛΙΚΩΝ & ΤΙΜΩΝ ΚΔ & ΣΖ
Α. Κ/Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ
Περιγραφή εξοπλισμού |  | Αρ. Μονάδων ή Σετ |  | Κατασκευαστής | Τιμή υλικού στο Εργοτάξιο | Τιμή εγκατάστασης, παραλαβών, δοκιμών και δοκιμαστικής λειτουργίας | Συνολική τιμή | Τύπος Αναπροσαρμογής
[5 empty] | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ | ΕΥΡΩ
Ι. | ΚΤΙΡΙΟ (ΤΙΜΗΜΑ ΕΞ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ)
1. | ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | [6 empty] | Τύπος Αναπροσαρμογής Τιμήματος Εργων Πολιτικού Μηχανικού
1.1. | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ/Δ
1.1.1. | Έργα εδάφους | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.1.2. | Έργα σκυροδέματος | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.1.3. | Έργα μεταλλικών κατασκευών | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.1.4. | Έργα τοιχοποιίας | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.1.5. | Πόρτες, παράθυρα, υαλοπίνακες | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.1.6. | Υδραυλικά και αποχετεύσεις | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.1.7. | Δεξαμενές ελαίου Μ/Σ και Αυτεπαγωγής | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.1.8. | Εσωτερικά και τελειώματα | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.1.9. | Λοιπές εργασίες | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.2. | ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1.2.1. | Έργα εδάφους | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.2.2. | Έργα σκυροδέματος | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.2.3. | Έργα μεταλλικών κατασκευών | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.2.4. | Έργα οδοποιίας - πεζοδρομήσεις | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.2.5. | Περιφράξεις | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.3. | ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
2. | Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | [6 empty] | Τύπος Αναπροσαρμογής Τιμήματος Υλικού στο Εργοτάξιο (Το Τίμημα Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν αναπροσαρμόζεται)
2.1. | Εξοπλισμός συστήματος πυρασφάλειας | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.2. | Eξοπλισμός ανυψωτικών διατάξεων | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.3. | Εξοπλισμός κλιματισμού, αερισμού και εξαερισμού | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.4. | Σύστημα φωτισμού | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.5. | Σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.6. | Τηλεφωνικό σύστημα | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.7. | Σύστημα ασφαλείας | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.8. | Υποπίνακες ΧΤ (ΣΡ και ΕΡ) | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.9 | Μ/Σ Εσωτερικής Υπηρεσίας και Πίνακες Βρόχου ΜΤ | 2 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
2.10. | Λοιπός εξοπλισμός ΧΤ | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΤΚ
ΙΙ. | ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (ΤΙΜΗΜΑ ΕΞ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ) | [6 empty] | Τύποι Αναπροσαρμογής Τιμήματος Εργων Σηράγγων και Καναλιών Καλωδίων
1.1. | Έργα εδάφους | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.2. | Έργα στεγανοποίησης | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.3. | Έργα σκυροδέματος | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
1.4. | Έργα Η/Μ εγκαταστάσεων | 1 | [5 empty] | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0) (Το Τίμημα Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν αναπροσαρμόζεται)
1.5. | Λοιπές εργασίες | 1 | [5 empty] | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ - ΤΣ
ΙΙΙ | ΚΥΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | [6 empty] | Τύπος Αναπροσαρμογής Τιμήματος Υλικού στο Εργοτάξιο (Το Τίμημα Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν αναπροσαρμόζεται)
ΙΙΙ.1 | ΚΥΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΜΗΕ |  |  |  | ΤΑ_Υ | ΤΑ_Ε+ΤΑ_ΔΠ | ΤΑ_ΗΕ
1.1. | Εξοπλισμός Πύλης 150 kV GIS καλωδιακής γραμμής | 2 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.2. | Εξοπλισμός Πύλης 150 kV GIS διασύνδεσης ζυγών | 1 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.3. | Εξοπλισμός 150 kV GIS Μ/Σ τάσης και ταχυγειωτών Ζυγών | 1 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.4. | Ζεύγος Αποζευκτών GIS 150kV και "buffer chamber" , για μελλοντική επέκταση | 1 | ΤΕΜ. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.5. | Πλήρη ακροκιβώτια (plug-in) καλωδίων 150 kV - SF6 | 6 | ΤΕΜ. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.6. | Γενικοί Πίνακες Χ.Τ. (ΣΡ και ΕΡ) | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.7. | Καλώδια ελέγχου & Χ.Τ. και υλικά εγκατάστασης | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.8. | Συσσωρευτές και φορτιστές 110V ΣΡ | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.9. | Αντιστροφέας (inverter) για φωτισμό | 1 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.10. | Πίνακας ελέγχου και προστασίας καλωδιακών γραμμών 150 kV | 2 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.11. | Προμήθεια Η/Ν διαφορικής προστασίας καλωδίου με επικουρική προστασία απόστασης και προστασίας ένταντι αποτυχίας διακόπτη (για εγκατάσταση από τον ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ στους απέναντι Υ/Σ Μαρκοπούλου και Λαυρίου) | 2 | ΤΕΜ. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.12. | Πίνακας ελέγχου αποζευκτών (Α/Ζ) Ζυγών 150 kV για τις πύλες Μ/Σ 40/50 MVA | 2 | ΤΕΜ. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.13. | Πίνακας ελέγχου και προστασίας πύλης διασύνδεσης ζυγών 150 kV και Μ/Σ τάσης ζυγών | 1 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.14. | Σύστημα διαφορικής προστασίας ζυγών 150kV για την πλήρη ανάπτυξη του Υ/Σ | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.15. | Σύστημα επιτήρησης Πυκνότητας ή Πίεσης μονωτικού αερίου SF6, θερμοκρασίας μονωτικού αερίου και σημείο δρόσου (Dew point) / Υγρασίας. | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.16. | Σύστημα επιτήρησης εμφάνισης μερικών εκκενώσεων στο μονωτικό μέσο (Partial Discharge). | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.17. | Σύστημα Επιτήρησης Συστήματος Συσσωρευτών | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.18. | Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου | 1 | ΤΕΜ. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.19. | Λοιπός Η/Μ εξοπλισμός αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟN ΚΥΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΜΗΕ - ΤΑ_ΗΕ
ΙΙI.2 | ΚΥΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΔΗΕ |  |  |  | ΤΔ_Υ | ΤΔ_Ε+ΤΔ_ΔΠ | ΤΔ_ΗΕ
1.1. | Εξοπλισμός Πύλης 150 kV GIS προς Μ/Σ | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.2. | GIL για την σύνδεση των Μ/Σ | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.3. | Μ/Σ Ισχύος 150 kV / Μ.Τ. 40/50 MVA, YNyn0 | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1 = Ρ0 (0,50 + 0,20CU1/CU0 + 0,15ML1/ML0 + 0,10OIL1/OIL0 + 0,05ST1/ST0)
1.4. | Πίνακας Μ.Τ. Άφιξης από Μ/Σ Ισχύος (ΤΜ) | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.5. | Πίνακας Αναχώρησης Εναέριας Γραμμής Μ.Τ. (OLM) | 29 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.7. | Πίνακες τομής ζυγών M.T. (BSM) και ανόδου ζυγών (BRM) | 3 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.8. | Πίνακας Τροφοδοσίας Πυκνωτή Μ.Τ. (CM) | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.10. | Αντιστάσεις Γείωσης Ουδετέρου Κόμβου Μ/Σ | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.11. | Συγκρότημα πυκνωτών Μ.Τ. 12,9 MVAr σε κλίμακα 4,3 MVAr με τους αντίστοιχους διακόπτες φορτίου και τα στραγγαλιστικά πηνία | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.12. | Καλώδια Μ.Τ. εντός του Κ/Δ και ακροκιβώτια | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.13. | Γενικοί Πίνακες Χ.Τ. (ΣΡ και ΕΡ) | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.14. | Καλώδια ελέγχου & Χ.Τ. και υλικά εγκατάστασης | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.15. | Συσσωρευτές και φορτιστές 110V ΣΡ | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.16. | Αντιστροφέας (inverter) για φωτισμό | 1 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.17. | Πίνακας προστασίας Μ/Σ | 3 | TEM. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.18. | Συνδεση των Μ/Σ εγχύσεως και των επαφέων με τις γεννήτριες του ΤΑΣ | 1 | SET |  |  |  |  | ΔΕΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
1.19. | Δίκτυο Αυτοματισμού | 1 | ΤΕΜ. |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
1.20. | Λοιπός Η/Μ εξοπλισμός αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟN ΚΥΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΔΗΕ - ΤΔ_ΗΕ
ΙV. | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΖΕΥΞΕΩΣ (αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ) | [6 empty] | Τύποι Αναπροσαρμογής Τιμήματος Εργασιών Σημείου Ζεύξεως
1. | Αλεξικέραυνο 150 kV | 6 | ΤΕΜ |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0) (Το Τίμημα Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν αναπροσαρμόζεται)
2. | Πυκνωτές 150 kV | 2 | ΤΕΜ |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0) (Το Τίμημα Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν αναπροσαρμόζεται)
3. | Κυματοπαγίδες 150 kV | 2 | ΤΕΜ |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0) (Το Τίμημα Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν αναπροσαρμόζεται)
4. | Λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0) (Το Τίμημα Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν αναπροσαρμόζεται)
5. | Σύστημα γείωσης | 1 | SET |  |  |  |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0) (Το Τίμημα Εγκατάστασης, Παραλαβής, Δοκιμών και Δοκιμαστικής Λειτουργίας δεν αναπροσαρμόζεται)
6. | Περίφραξη οικοπέδου, πλέγμα και διάταξη προστασίας πύργου ΤΖ4 | 1 | SET |  |  |  |  | P1 = P0(0,15+0,55 CIV+ 0,30 Α51 /Α50) CIV = 0,2(0,7+0,3 Α11/Α10) + 0,27 Α21/Α20 + 0,10 Α31/Α30 + 0,43 Α41/Α40)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΖΕΥΞΕΩΣ-ΤΣΖ
V. | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (*) (μελέτες, γενικά έξοδα, αδειοδοτήσεις κλπ) ( ΕΞ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΛΠ | [7 empty] | ΔΕΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
VΙ. | ΒΑΣΙΚΑ (L - 1) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
1. | Ανταλλακτικά Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΜΗΕ - ΤΑ_ΑΚΗΕ | 1 | SET |  |  |  |  | ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ L-1
2. | Ανταλλακτικά Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΔΗΕ - ΤΔ_ΑΚΗΕ | 1 | SET |  |  |  |  | ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ L-1
3 | Ανταλλακτικά Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίου - ΕΞ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ - ΤΑΗΜΚ | 1 | SET |  |  |  |  | ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ L-1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΔΜΗΕ(ΜΣΤ_Α)
Απρόβλεπτες Δαπάνες-ΑΔΜΗΕ (ΑΔ_Α = 9% * ΜΣΤ_Α)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΔΕΔΔΗΕ (ΜΣΤ_Δ)
Απρόβλεπτες Δαπάνες -ΔΕΔΔΗΕ (ΑΔ_Δ= 9% * ΜΣΤ_Δ)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (ΜΣΤ=ΜΣΤ_Α+ΜΣΤ_Δ)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΑΔ=ΑΔ_Α+ΑΔ_Δ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ (ΣΤ=ΜΣΤ+ΑΔ)
VΙΙ. | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1.1. | Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση για το GIS (αρμοδιότητας εξ'ημισείας ΑΔΜΗΕ και εξ'ημισείας ΔΕΔΔΗΕ) | 5 | ΕΤΗ |  |  |  |  | ΔΕΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
1.2. | Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση για το ΨΣΕ (αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ) | 5 | ΕΤΗ |  |  |  |  | ΔΕΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΔΜΗΕ (ΤΑ_Σ = ΤΣ_GIS / 2 + ΤΑ_Σ_ΨΣΕ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΔΔΗΕ (ΤΔ_Σ =ΤΣ_GIS / 2 )
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΣΕ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΤΟΥ GIS (ΤΣ = ΤΑ_Σ + ΤΔ_Σ )
Δεν συμπληρώνεται τίμημα. Εάν προβλέπεται παράδοση υλικών στο εργοτάξιο, όλο το κόστος περιλαμβάνεται ως τιμή εγκατάστασης.
Σημείωση (*): Το κόστος των λοιπών υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού κόστους του έργου.

## ΙΙΙ. ΠΡΟΜΕΤΡ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: Κ/Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – Σ/Ζ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΚΑΤΗΓ. | Αριθμός Τιμολογίου | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € | ΔΑΠΑΝΗ €
Α1 | 1 | Εκσκαφή και πλήρωση χαντακιού βάθους έως 2,5m. | m3 | 11476
| 2 | Εκσκαφή και πλήρωση χαντακιού βάθους μεγαλύτερου από 2,5m. | m3 | 1148
Α2 | 3 | Πλήρωση χαντακιών σε οδούς ή πεζοδρόμια με 3Α. | m3 | 4286
| 4 | Πλήρωση χαντακιών σε οδούς ή πεζοδρόμια με άμμο λατομείου (επιχρίσματος). | m3 | 4985
| 5 | Πλήρωση χαντακιών σε οδούς ή πεζοδρόμια με 3Α αναμεμιγμένο με τσιμέντο 50kg/m3. | m3 | 30
| 6 | Πλήρωση σήραγγας Κ/Δ με άμμο λατομείου. | m3 | 1
Α3 | 7 | Μεταφορά εκχωμάτων. | m3 | 50
Β1 | 8 | Τοποθέτηση μέσα σε χαντάκι τριών (3) καλωδίων 150kV XLPE σε επίπεδη ή τριγωνική διάταξη. | m | 5780
| 9 | Τοποθέτηση μέσα σε χαντάκι 3οπης σωλήνας οπτικής ίνας PE-80, 3 x Φ50mm, πάχους 3mm. | m | 6140
| 10 | Τοποθέτηση μέσα σε χαντάκι επικασσιτερωμένου αγωγού Cu, διατομής 50mm2. | m | 650
| 11 | Τοποθέτηση πλακών επικαλύψεως καλωδίων 150kV XLPE ανά τρέχον m πλάτους 1,9m. | m | 3140
Β2 | 12 | Τοποθέτηση σε υπάρχουσα σωλήνωση τριών (3) καλωδίων 150kV XLPE. | m | 260
| 13 | Τοποθέτηση καλωδίου 48 οπτικών ινών σε ήδη εγκατεστημένο πλαστικό σωλήνα PE, Φ50mm. | m | 6140
Β3 | 14 | Τοποθέτηση και στήριξη τριών (3) καλωδίων 150kV XLPE σε στηρίγματα εντός Υ/Σ ή Κ/Δ. | m | 100
| 15 | Τοποθέτηση και στήριξη πλαστικού σωλήνα PE-80, 3xΦ50mm, πάχους 3mm σε στηρίγματα εντός Υ/Σ ή Κ/Δ. | m | 100
Β4 | 16 | Τοποθέτηση πλέγματος επισήμανσης. | m | 6210
| 17 | Τοποθέτηση πινακίδων επισήμανσης. | τεμ. | 61
Γ1 | 18 | Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα υπονόμου σειρά 41, μήκους 6m, Φ160mm για διέλευση καλωδίων 150kV XLPE. | m | 780
| 19 | Τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα (σπιράλ) 6 atm, Φ150mm για προστασία καλωδίων 150kV. | m | 30
Γ2 | 20 | Κατασκευή διάβασης με οπλισμένο σκυρόδεμα C 12/15 με διπλή στρώση δομικού πλέγματος (δάριγκ) τύπου Τ 196. | m3 | 83
Γ3 | 21 | Κατασκευή φρεατίου μεταλλικού κιβωτίου λυόμενων επαφών 150kV XLPE. | τεμ. | 10
| 22 | Τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου 3οπης σωλήνας οπτικής ίνας. | τεμ. | 12
| 23 | Τοποθέτηση ράβδου και σφιγκτήρα γείωσης | τεμ. | 2
| 24 | Σιδηροκατασκευές γαλβανισμένες. | kg | 2000
Δ1 | 25 | Κατασκευή υποστρώματος πεζοδρομίου - οδοστρώματος και λάκκων συνδέσεων πάχους έως 0,15m από σκυρόδεμα C12/15. | m3 | 173
| 26 | Επαναφορά πεζοδρομίου - οδοστρώματος με πλάκες ή πλακίδια διαφόρων διαστάσεων και μορφών χωρίς υπόστρωμα. | m2 | 100
| 27 | Προμήθεια και τοποθέτηση δομικού πλέγματος (δάριγκ) Τ-131 για επαναφορά πεζοδρομίου ή οδοστρώματος. | m2 | 1280
| 28 | Επαναφορά οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση πάχους 0,02m χωρίς υπόστρωμα. | m2 | 300
| 29 | Επαναφορά οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση πάχους 0,05m χωρίς υπόστρωμα. | m2 | 2498
| 30 | Επαναφορά οδοστρώματος με ασφαλτική στρώση πάχους μεγαλύτερου των 0,05m. | m2 | 2498
| 31 | Επαναφορά πεζοδρομίου - οδοστρώματος από κυβόλιθους ή λίθους χωρίς υπόστρωμα. | m2 | 1
| 32 | Φρεζάρισμα και ασφαλτόστρωση σε ασφαλτοστρωμένο χαντάκι. | m2 | 2456
Δ2 | 33 | Επί τόπου κατασκευή κρασπέδων ή ρείθρων. | m3 | 10
| 34 | Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων ή ρείθρων. | m | 100
Δ3 | 35 | Διάτρηση τοίχου οποιασδήποτε κατασκευής. | m3 | 20
Δ4 | 36 | Κατασκευή υπόγειας διάβασης καλωδίων 150kV με κατευθυνόμενη διάτρηση και τοποθέτηση σωλήνων HDPE από Φ160 έως Φ250mm. | m | 1
| 37 | Κατασκευή υπόγειας διάβασης καλωδίων 150kV με κρουστική διάτρηση σιδηροσωλήνος. | m | 1
ΣΤ | 38 | Προμήθεια πλαστικού σωλήνα υπονόμου σειρά 41, μήκους 6m, Φ160mm. | m | 780
| 39 | Προμήθεια πλαστικού σωλήνα υπονόμου σειρά 41, μήκους 6m, Φ200mm. | m | 50
| 40 | Προμήθεια εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα (σπιράλ), 6ΑΤ, Φ150mm. | m | 30
| 41 | Προμήθεια εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα (σπιράλ), 6ΑΤ, Φ100mm. | m | 30
| 42 | Προμήθεια εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα (σπιράλ), 6ΑΤ, Φ63mm. | m | 100
| 43 | Προμήθεια 3οπης σωλήνας οπτικής ίνας PE-80, 3 x Φ50mm, πάχους 3mm. | m | 6000
| 44 | Προμήθεια πολύκλωνου επικασσιτερωμένου σύρματος χαλκού, διατομής 1 x 50mm2 Cu (σύμφωνα με προδιαγραφή S-85). | m | 650
| 45 | Προμήθεια πλακών επικαλύψεως καλωδίων 150kV XLPE. | τεμ. | 24840
| 46 | Προμήθεια πινακίδων επισήμανσης και ορθοστάτη. | τεμ. | 61
| 47 | Προμήθεια ράβδων γείωσης και σφιγκτήρων. | τεμ. | 2
| 48 | Προμήθεια προκατασκευασμένων φρεατίων 3οπης σωλήνας οπτικής ίνας. | τεμ. | 12
| 49 | Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων 3οπης σωλήνας οπτικής ίνας. | τεμ. | 12
| 50 | Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων μεταλλικών κιβωτίων λυόμενων επαφών.. | τεμ. | 10
| 51 | Προμήθεια πλέγματος επισήμανσης καλωδίων 150kV. | m | 6210
| 52 | Προμήθεια φουσκωτών στεγανοποιητικών. | τεμ. | 10
| 53 | Προμήθεια καλωδίου 150kV XLPE. | m | 17700
| 54 | Προμήθεια καλωδίου 48 οπτικών ινών. | m | 6140
| 55 | Προμήθεια μονοπολικού συνδέσμου (CROSS- BONDING) καλωδίων 150kV XLPE. | τεμ. | 30
| 56 | Προμήθεια μεταλλικού κιβωτίου λυομένων επαφών. | τεμ. | 10
| 57 | Προμήθεια ακροκιβωτίων εξωτερικού τύπου για μονοπολικά καλώδια 150kV XLPE. | τεμ. | 6
| 58 | Προμήθεια και συναρμολόγηση συνδέσμου καλωδίου 48 οπτικών ινών. | τεμ. | 4
| 59 | Προμήθεια και τοποθέτηση οπτικού κατανεμητή καλωδίου 48 οπτικών ινών. | τεμ. | 4
| 60 | Τερματισμός και πιστοποίηση - μετρήσεις ζεύξεων καλωδίου 48 οπτικών ινών | - | 2
| 61 | Προμήθεια και τοποθέτηση ODF – rack οπτικών ινών. | τεμ | 2
Z | 62 | Προμήθεια σετ εξειδικευμένων εργαλείων | σετ | 2
| 63 | Συναρμολόγηση συνδέσμων καλωδίων 150kV XLPE (από Ανάδοχο). | τριπολική απαρτία | 10
| 64 | Συναρμολόγηση ακροκιβωτίων εξωτερικού τύπου για μονοπολικά καλώδια 150kV XLPE (από Ανάδοχο). | τριπολική απαρτία | 2
H | 65 | Προμήθεια και τοποθέτηση τριπολικού κιβωτίου γείωσης (LinkBox) εντός Κ/Δ. | τεμ. | 2
| 66 | Προμήθεια και τοποθέτηση τριπολικού κιβωτίου γείωσης (LinkBox) εντός Σ/Ζ. | τεμ. | 2
| 67 | Προμήθεια στηριγμάτων καλωδίων. | τεμ. | 100
| 68 | Προμήθεια εφεδρικού καλωδίου 150kV XLPE. | m | 200
| 69 | Προμήθεια εφεδρικού καλωδίου 48 οπτικών ινών. | m | 200
| 70 | Προμήθεια εφεδρικού ακροκιβωτίου εξωτερικού τύπου για μονοπολικά καλώδια 150kV XLPE. | τεμ | 2
| 71 | Αρχαιολόγοι | Μήνας | 11
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ Β. (ΜΣΤ)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛ. L1
ΥΠΟΕΡΓΟ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-1)
Διαγωνιζόμενος……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Είδος εξοπλισμού | Ανταλλακτικά Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΜΗΕ | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ) | Τύπος Αναπροσαρμογής
Εξοπλισμός GIS 170 kV | Τερματισμός (ακροκιβώτιο) καλωδίων εσωτερικού χώρου (GIS) και αντίστοιχα εξαρτήματα. | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πλήρης διακόπτης (1 πόλος για μονοφοφασική διάταξη GIS ή 1 πλήρης για τριφασική) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Αποζεύκτης, Ταχυγειωτής, Γειωτής Συντήρησης (1 πλήρες) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| M/Σ τάσης Ζυγών | Τεμάχια | 1 πόλος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μ/Σ τάσης πύλης καλωδιακής ΓΜ | Τεμάχια | 1 πόλος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μ/Σ έντασης πύλης Διασύνδεσης Ζυγών | Τεμάχια | 1 πόλος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μ/Σ έντασης πυλης καλωδιακής ΓΜ | Τεμάχια | 1 πόλος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών διακόπτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών αποζεύκτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών γειωτή συντήρησης | Σετ | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών ταχυγειωτή | Σετ | 3 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ μηχανισμού κίνησης διακόπτη | Σετ | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ μηχανισμού κίνησης ταχυγειωτή, γειωτή συντήρησης | Σετ | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ μηχανισμού κίνησης αποζεύκτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ πηνίων κλεισίματος και ανοίγματος διακόπτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Βαλβίδα πλήρωσης SF6 | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σύστημα παρακολούθησης πυκνότητας αερίου διακόπτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σύστημα παρακολούθησης πυκνότητας αερίου πύλης GIS | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Αισθητήρες συστήματος παρακολούθησης GIS | Τεμάχια | 3 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μονωτήρες διέλευσης ερμητικού και διαπερατού τύπου | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Διαρρηγνυόμενα διαφράγματα | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ενδεικτικά όργανα μέτρησης (εφόσον υφίστανται) | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών σύνδεσης ζυγών | Σετ | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ ηλεκτρολογικού υλικού που είναι εγκατεστημένο επί των προσόψεων (π.χ. κομβία, επιλογικοί διακόπτες, λυχνίες κα ) και εντός των πινάκων τοπικού ελέγχου LCC (μικροαυτόματοι, βοηθητικά ρελέ, κλέμμες κ.α.) | Σετ | 1 από κάθε τυπική πύλη (ΚΓ, ΔΖ, μέτρησης ζυγών) |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Πίνακες Ελέγχου και Προστασίας | Μονάδα Ελέγχου Πύλης 170kV (παραμετροποιημένη) | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο, με συνολικό αριθμό τουλάχιστον 3 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ψηφιακοί Η/Ν προστασίας Πυλών 170kV | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Εξοπλισμός Πινάκων (αυτόματοι, όργανα, κιβώτια δοκιμών, βοηθητ. Η/Ν) | Σετ | 20% του εγκατεστημένου υλικού με στρογγυλοποίηση προς τα επάνω |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Βοηθητικές Παροχές Χ.Τ. (ΕΡ και ΣΡ) | Διακόπτες ισχύος και φορτίου | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο/μέγεθος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μικροαυτόματοι διακόπτες | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο/μέγεθος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Συσκευές και ελεγκτές πχ. ελεγκτές μεταγωγής, Η/Ν προστασίας, επιτήρησης, βοηθητικοί κλπ | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Συσσωρευτές- Φορτιστής-Αντιστροφέας | Ανταλλακτικά για τον φορτιστή (Η/Ν, ασφάλειες,λυχνίες, διακόπτες, μικροαυτόματοι, δίοδοι, στοιχεία ελέγχου κ.λ.π.) | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ανταλλακτικά για τον Αντιστροφέα (inverter) | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Στοιχεία συστοιχίας συσσωρευτών | Τεμάχια | 5 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ασφάλειες συσσωρευτών | Τεμάχια | 3 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Κάρτες ολοκληρωμένων τυπωμένων κυκλωμάτων | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
ΨΣΕ | Μονάδα συλλογής γενικών σημάτων Υ/Σ | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μονάδα Επικοινωνίας με ΚΕΕ (RTU-Getway) πλήρως παραμετροποιημένη | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μεταγωγέας (switch) για PRP δίκτυο | Σετ | 2 από κάθε τύπο (το ελάχιστο 4 switches) |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σκληροί δίσκοι Η/Υ (κλώνοι) | Τεμάχια | 1 από κάθε εγκατ. σκληρό δίσκο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός (Switch, Router, gps κ.ά.) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μονάδες Αναλογικών/Ψηφιακών Εισόδων και Εξόδων Ψηφιακού Συστήματος | Τεμάχια | 3 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μονάδα Η/Υ του Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου (χωρίς λογισμικό) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| UPS/INVERTER/μεταγωγή ΨΣΕ | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Άλλα IEDs, protocol converters, συμπληρωματικές συσκευές και λοιπές συσκευές | Tεμάχια | 20% του εγκατεστημένου υλικού με στρογγυλοποίηση προς τα επάνω |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΜΗΕ - ΤΑ_ΑΚΗΕ
Είδος εξοπλισμού | Ανταλλακτικά Κύριου Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΔΗΕ | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ) | Τύπος Αναπροσαρμογής
Εξοπλισμός GIS 170 kV | Πλήρης διακόπτης (1 πόλος για μονοφοφασική διάταξη GIS ή 1 πλήρης για τριφασική) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Αποζεύκτης, Ταχυγειωτής, Γειωτής Συντήρησης (1 πλήρες) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| M/Σ τάσης πύλης Μ/Σ Ισχύος | Τεμάχια | 1 πόλος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μ/Σ έντασης πύλης Μ/Σ Ισχύος | Τεμάχια | 1 πόλος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών διακόπτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών αποζεύκτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών γειωτή συντήρησης | Σετ | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών ταχυγειωτή | Σετ | 3 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ μηχανισμού κίνησης διακόπτη | Σετ | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ μηχανισμού κίνησης ταχυγειωτή, γειωτή συντήρησης | Σετ | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ μηχανισμού κίνησης αποζεύκτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ πηνίων κλεισίματος και ανοίγματος διακόπτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Βαλβίδα πλήρωσης SF6 | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σύστημα παρακολούθησης πυκνότητας αερίου διακόπτη | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σύστημα παρακολούθησης πυκνότητας αερίου πύλης GIS | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μονωτήρες διέλευσης ερμητικού και διαπερατού τύπου | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Διαρρηγνυόμενα διαφράγματα | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ενδεικτικά όργανα μέτρησης (εφόσον υφίστανται) | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Επαφές σύνδεσης στους ακροδέκτες Υ.Τ. Μ/Σ Ισχύος | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ επαφών σύνδεσης ζυγών | Σετ | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ ηλεκτρολογικού υλικού που είναι εγκατεστημένο επί των προσόψεων (π.χ. κομβία, επιλογικοί διακόπτες, λυχνίες κα ) και εντός των πινάκων τοπικού ελέγχου LCC (μικροαυτόματοι, βοηθητικά ρελέ, κλέμμες κ.α.) | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Μ/Σ ισχύος 150 kV /21 kV 40/50 MVA - YNyn0 | Πλήρης μονωτήρας διελεύσεως Υ.Τ. | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πλήρης μονωτήρας διελεύσεως M.Τ. | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πηνίο ΥΤ, Ρυθμιστικό και ΜΤ («κολώνα» μίας φάσης) | Τεμάχια | 1 |  | P=P0*(0,60+0,40Cu/Cuo)
| Πλήρη ομάδα παρεμβυσμάτων για όλους τους μονωτήρες διέλευσης, καλύμματα, φλάντζες ψυγείων, ανθρωποθυρίδες και χειροθυρίδες για ένα Μ/Σ | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Συσκευή εκτόνωσης πίεσης σώματος Μ/Σ | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Βοηθητικό κυτίο επαφών εκτονωτικής βαλβίδας σώματος Μ/Σ | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Η/Ν Buchholz σώματος Μ/Σ | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Κινητήρας ανεμιστήρα ψύξεως | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ανεμιστήρας ψύξεως | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ενδεικτικό θερμοκρασίας ελαίου | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ενδεικτικό θερμοκρασίας τυλιγμάτων | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Η/Ν ελέγχου ροής λαδιού OLTC | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Συσκευή εκτόνωσης πίεσης OLTC | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πλήρης τριφασικός μηχανισμός αλλαγής τάσης υπό φορτίο όπως περιγράφεται στην παράγραφο VIIΙ της περιγραφής ΔΔ-416 | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ ηλεκτροκινητήρα – μειωτήρα (motordrive) του μηχανισμού του OLTC. | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πλήρες σετ αντιστάσεων μεταγωγικού διακόπτη | Σετ | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πλήρης ομάδα επαφών για τον επιλογέα και ελατήρια για το μεταγωγέα | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Πίνακες Μ.Τ. | Φορείο με Α/Δ πλήρες για πίνακα Αναχωρήσεων (OLM) | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Φορείο με Α/Δ πλήρες για πίνακα Άφιξης από Μ/Σ (TM) | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Φορείο με Α/Δ πλήρες για πίνακα Τομής ζυγών (BSM) | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Φορείο με Α/Δ πλήρες για πίνακα Τροφοδοσίας Πυκνωτή (CM) | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μ/Σ έντασης (μονοπολικοί) | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μ/Σ τάσης (μονοπολικοί) | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ασφάλειες Μ/Σ Τάσεως | Τεμάχια | 10 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Γειωτές | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Χωρητικοί Μονωτήρες | Τεμάχια | 6 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ οπτικών αισθητήρων και οπτικών ινών συστήματος προστασίας τόξων | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σετ 6 επαφών σύνδεσης φορείου Α/Δ με ζυγούς και καλώδιο | Σετ | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Σύστημα Η/Κ τάνυσης ελατηρίου | Τεμάχια | 3 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πηνίο close | Τεμάχια | 5 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πηνίο trip | Τεμάχια | 5 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Πηνίο μανδάλωσης χειρισμού Α/Δ/Φορείου/Γειωτή | Τεμάχια | 10 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μονωτήρες στήριξης ζυγών | Τεμάχια | 5 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| ΨΜΕΠ (ΤΜ,BSM, CM) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| ΨΜΕΠ (OLM) | Τεμάχια | 3 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ενδεικτικά όργανα μέτρησης (εφόσον υφίστανται) | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Πίνακες Ελέγχου και Προστασίας Μ/Σ | Μονάδα Ελέγχου Πύλης 170kV | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ψηφιακοί Η/Ν Προστασίας | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ψηφιακή Μονάδες Αυτόματης Ρύθμισης Τάσης Μ/Σ (AVR) | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Εξοπλισμός Πινάκων (αυτόματοι, όργανα, κιβώτια δοκιμών, βοηθητ. Η/Ν) | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Πυκνωτές αντιστάθμισης | Στοιχείο πυκνωτή | Τεμάχια | 6 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Βάση ασφάλειας | Τεμάχια | 5 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ασφάλειες | Τεμάχια | 20 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Διακόπτες Φορτίου | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Αυτεπαγωγές | Τεμαχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Βοηθητικές Παροχές Χ.Τ. (ΕΡ και ΣΡ) | Διακόπτες ισχύος και φορτίου | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο/μέγεθος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Μικροαυτόματοι διακόπτες | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο/μέγεθος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Συσκευές και ελεγκτές πχ. ελεγκτές μεταγωγής, Η/Ν προστασίας, επιτήρησης, βοηθητικοί κλπ | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Συσσωρευτές- Φορτιστής-Αντιστροφέας | Ανταλλακτικά για τον φορτιστή (Η/Ν, ασφάλειες,λυχνίες, διακόπτες, μικροαυτόματοι, δίοδοι, στοιχεία ελέγχου κ.λ.π.) | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ανταλλακτικά για τον Αντιστροφέα (inverter) | Σετ | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ασφάλειες συσσωρευτών | Τεμάχια | 3 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Κάρτες ολοκληρωμένων τυπωμένων κυκλωμάτων | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
ΨΣΕ | Μονάδα συλλογής γενικών σημάτων Υ/Σ | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Κεντρικοί Μεταγωγείς Δικτύου (switches) | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Περιφερειακοί Μεταγωγείς Δικτύου (switches) | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| UPS/INVERTER ΨΣΕ | Τεμάχια | 1 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Καλώδια Επικοινωνίας | Τεμάχια | 3 από κάθε τύπο/μήκος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΤΔ_ΑΚΗΕ
Είδος εξοπλισμού | Ανταλλακτικά Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίου - ΕΞ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ) | Τύπος Αναπροσαρμογής
Σύστημα πυρανίχνευσης | Ανιχνευτές | Τεμάχια | 10 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Kομβία, φωτεινοί επαναλήπτες | Τεμάχια | 5 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Λοιπός εξοπλισμός | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Σύστημα πυρόσβεσης | Φιάλη οδηγός | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Φωτιστικά CO2 | Τεμάχια | 2 |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Απομανδαλωτής θυρών | Τεμάχια | 5 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Ακροφύσιο CO2 | Τεμάχια | 5 από κάθε τύπο |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Ανυψωτικές Διατάξεις | Χειριστήριο γερανογέφυρας | Τεμάχια | 2 από κάθε τύπο/μέγεθος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
Κλιματισμός Αερισμός | Αερόθερμα | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο/μέγεθος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
| Αφυγραντήρες | Τεμάχια | 1 από κάθε τύπο/μέγεθος |  | P1= Ρ0 (0,15 + 0,20Χ1/Χ0 + 0,30G1/G0 + 0,35L1/L0)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΤΑΗΜΚ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΜΗΕ |  |  |  | ΤΑ_ΑΚΗΕ + ΤΑΗΜΚ/2
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΔΗΕ |  |  |  | ΤΔ_ΑΚΗΕ + ΤΑΗΜΚ/2
ΥΠΟΕΡΓΟ Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ L-1: ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Β
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150kV ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: Κ/Δ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – Σ/Ζ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΥΣ Ε’ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Υπόγεια μονοπολικά καλώδια ΕΡ 150kV και εξαρτήματα | Υπόγειο μονοπολικό καλώδιο ισχύος 150kV XLPE. | TD - 220 | μέτρο | 200
| Υπόγειο καλώδιο 48 οπτικών ινών. | TD - 231 | μέτρο | 200
TD - 257
| Τερματισμός (ακροκιβώτιο) μονοπολικού καλωδίου 150kV XLPE, εξωτερικού χώρου, για ανάρτηση επί πύργου ΤΖ4. | TD- 227 | τεμάχιο | 2
ΥΠΟΕΡΓΟ Β. ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛ. L2
ΥΠΟΕΡΓΟ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Ισχύος GIS
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Λοιπός Εξοπλισμός Ισχύος
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Προστασίας, Μετρήσεων, Ελέγχου, Σημάνσεων
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστημάτων Γείωσης
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Εγκαταστάσεων Χ.Τ. (Σ.Ρ και Ε.Ρ.)
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστήματος Φωτισμού
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστήματος Κλιματισμού - Αερισμού
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Συστήματος Πυρασφάλειας
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Τηλεφωνικού Συστήματος
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Εξοπλισμός Ανυψωτικών Διατάξεων
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Αναλώσιμα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό | Περιγραφή |  | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
Είδος : Έργα Πολιτικού Μηχανικού
Συνιστώμενα ανταλλακτικά | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
Ειδικά εργαλεία / εξαρτήματα | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή (ΕΥΡΩ)
ΥΠΟΕΡΓΟ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (L-2)
Διαγωνιζόμενος : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | Μον. Μέτρ. | Ποσότητα | Τιμή
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ- ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

## Πιν. Αποζημιώσεων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ANΑΔΟΧΟΥ &
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Άρθρου 23 Ειδικών Όρων
Α/Α |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΕΥΡΩ
|  |  |  | Ολογράφως | Αριθμητικώς
1 |  | Aποζημίωση ανά εβδομάδα καθυστερήσεων στην εκτέλεση των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, οι οποίες ξεπερνούν τις τέσσερις (4) βδομάδες αθροιστικά στο σύνολο του έργου (σύμφωνα με το Άρθρο 23 των Ειδικών Όρων). | ΕΑ
Για την οικονομική αξιολόγηση, υπολογίζονται είκοσι (20) εβδομάδες καθυστέρησης, πέραν των τεσσάρων (4) για τις οποίες ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης (σύμφωνα με το Άρθρο 23 των Ειδικών Όρων). |  |  | ΤΑ1 = ΕΑ * 20 =
2 | Αποζημίωση για παράταση εγγύησης του Η/Μ εξοπλισμού |  | ΜΑ
του Έργου για κάθε μήνα καθυστέρησης της Οριστικής παραλαβής πέραν των δεκατεσσάρων (14) μηνών από την ημερομηνία πέρατος, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου (σύμφωνα με το άρθρο 23 των Ειδικών Όρων). [Κατανομή δαπάνης 54 % ΔΕΔΔΗΕ - 46 % ΑΔΜΗΕ]
Για την οικονομική αξιολόγηση, υπολογίζονται έξι (6) μήνες παράτασης εγγύησης του Η/Μ εξοπλισμού του έργου, πέραν της συμβατικά προβλεπόμενης ημερομηνίας Οριστικής Παραλαβής του. |  |  | ΤΑ2 = ΜΑ * 6 =
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |  |  | ΤΑ = ΤΑ1 + ΤΑ2 =

## Πιν. Κατανομής Τιμήματος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
Το Συνολικό τίμημα σε
ΕΥΡΩ………………………………………………………………………………………………………………..Θα καταβληθεί όπως παρακάτω :
Μέλη Ένωσης (Σύμπραξης/Κοινοπραξίας) Επιχειρήσεων
1. | ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
2. | ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………,,
3. | …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..